Угольный модуль (картридж) In-line, используется во всех системах обратного осмоса Atoll в качестве последней ступени. Гранулированный кокосовый активированный уголь производит финишную очистку воды, поступающей из накопительного бака системы обратного осмоса в питьевой кран. Основной задачей, выполняемой постфильтром, является удаление возможного неприятного привкуса воды, который может образоваться в результате контакта воды с резиновой мембраной накопительного бака. Рекомендуется заменять эту ступень раз в полгода одновременно с заменой блока предфильтров.

Технические характеристики:

• Диапазон рабочих температур: 4-37 °C

• Максимальное давление: 8.3 бар

• Номинальный поток: 1,9 л/мин

• Размеры: 51x270 мм

В ассортименте:

Механическая фильтрация (песок, ржавчина), 5мкм

Угольная фильтрация (вкус, запах, цвет), 10мкм

Ионообменная фильтрация (умягчение)

Можно установить одну, две или три ступени фильтрации.