Фильтры Гейзер Стандарт могут использоваться для очистки водопроводной воды от взвешенных частиц, мутности, цветности, хлора, тяжелых металлов, органических соединений, избытка солей жесткости и др. примесей.

В фильтре Гейзер Стандарт используется новая разработка компании Гейзер – картридж БАФ, содержащий мультикомпонентную загрузку на основе сорбентов и ионообменных материалов с серебром в металлической форме.

Это позволяет удалять не только хлор и органические примеси, но и снижать содержание железа и тяжелых металлов. Ресурс картриджа БАФ до 12000 л. Картридж БАФ является прекрасной альтернативой используемых в других моделях картриджей СВС и ММВ. В фильтре используется упрощенная схема очистки без картриджа Арагон.

PP 5-10SL

для холодной воды (4-40°C) / 10SL / до 20000 л / механическая очистка

Артикул: 28010

БС 10SL

(4-35°C) / 10SL / до 6000 л / регенерация / умягчение

Артикул: 30608

Картридж БАФ 10SL

для холодной воды (4-40°C) / 10SL / комбинированная очистка

Артикул: 30632

Комплектация фильтра:

1. Водоочиститель с установленными картриджами – 1 шт.

2. Кран для чистой воды исп. 3 – 1 к-т.

3. Трубка пластиковая 1/4” – 1,5 м.

4. Адаптер 1/4” – 1 шт.

5. Кран шаровый 1/4” – 1 шт.

6. Ключ для колб – 1 шт.

7. Ключ для донной заглушки картриджа Арагон – 1 шт.

8. Инструкция по монтажу и эксплуатации фильтра – 1 шт.

Дополнительная информация:

• Набор сменных элементов Гейзер К-1

• Фильтр Гейзер Стандарт (для жёсткой воды) укомплектован краном №3.

• В комплекте есть все необходимое для подключения.

• Докупать ни чего не нужно.

• Гарантия 3 года.

• Срок службы 10 лет.