Фильтр Гейзер 1П 3/4", прозрачный производит тонкую очистку холодной воды от взвешенных частиц (более 5 мкм). В фильтре используется картридж РР 5 - 10SL. Удаляет ржавчину, песок, ил и другие нерастворимые примеси. Улучшает показатели мутности и цветности воды. В производстве корпусов используются материалы пищевого класса. Фильтр состоит из 3 частей: корпус, крышка и накидная гайка, что значительно облегчает установку и замену картриджа.

Комплектация поставки:

• Корпус фильтра в сборе

• Кронштейн

• Ключ для корпуса

• Картридж РР 5 - 10SL

• Саморезы

• Инструкция

• Упаковка