Фонтанчик ФП-КН5 предназначен для организации питьевого режима в производственных цехах, школах, военных учреждениях, гостиницах, медучреждениях и т.п.

Данная модель изготавливается из облегченной нержавейки или оцинковки с молотковой покраской на выбор, в обоих случаях вся верхняя мойка делается из пищевой нержавейки AISI304

Доступные доп. опции: установка дополнительного крана-гусака, дверцы с ключом, ограничительного кольца (СанПиН для детей) а также педального механизма, под заказ.

Характеристики:

Стандартная высота - 900 мм (под заказ* - 700, 800 и 1000мм),

Габариты 300х300х900 мм,

Вес 12-25 кг.

Производительность до 250л в час

Удобное подключение к водопроводу (1/2 дюйма) и канализации (40мм), позволяющее легко осуществить монтаж коммуникаций, в том числе гибкой подводкой.

А также онлайн-чат в нижнем правом углу сайта.

Антивандальный стальной корпус с антикоррозийным покрытием и бронзовый хромированный кнопочный клапан подачи воды.

В качестве дополнительной опции возможна комплектация фонтанчика питьевыми фильтрами от 1 до 5 ступеней очистки (механическая, угольная, ионообменная, Арагон, ультрафиолетовая лампа или ультрафильтрационная мембрана). Дополнительные фильтры способны очистить даже очень грязную и зараженную вирусами воду до качества питьевой.

Запасные сменные фильтры (модули) предлагаются в ассортименте от 150 руб за штуку. Замена сменных фильтров необходима не реже 1 раза в полгода.

Полная гарантия - 1 год!